[image: image1.emf]FIZYKA - Laboratorium



Ćwiczenie 2
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA
Cel ćwiczenia: badanie ruchu ciał spadających w ośrodku ciekłym, wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.
Zagadnienia teoretyczne
· Oddziaływania międzycząsteczkowe. 

· Ciecze idealne i rzeczywiste. Zjawisko lepkości. 

· Równanie ciągłości strugi i równanie Bernoulliego. 

· Przepływ laminarny i turbulentny. 

· Współczynniki lepkości. 

· Opór przepływu. 

· Liczba Reynoldsa. Graniczna liczba Reynoldsa. 

Stanowisko pomiarowe: rura szklana wypełniona badaną cieczą, kulki z różnych materiałów, mikrometr, linijka z podziałką milimetrową, stoper.
Przeprowadzenie pomiarów
1. Na rurze zmierzyć długość odcinka między dwoma zaznaczonymi kreskami. Odcinek ten będzie drogą opadania kulek. 

2. Śrubą mikrometryczną zmierzyć średnicę kulki. Ponieważ używane kulki nie są idealne, średnicę każdej kulki zmierzyć 3 razy w różnych miejscach i obliczyć średnią wartość. 
3. Zważyć każdą kulkę na wadze celem obliczenia gęstości kulki (k.
4. Do rury z badaną cieczą wpuścić kulkę i zmierzyć stoperem czas t opadania kulki na drodze między zaznaczonymi kreskami. (Kulek nie wyciągać z rury). 

5. Powtórzyć pomiary dla kolejnych 10 kulek. 
Opracowanie wyników pomiarów
1. Korzystając ze wzoru: 
[image: image4.png]WYDZIAE
ZARZADZANIA

PouTECme atszowski




R – promień cylindra
L – długość drogi kulki

r – promień kulki

(k – gęstość kulki

(c – gęstość ośrodka
obliczyć współczynnik lepkości dla każdej pary wyników: promień kulki - czas jej spadku w cieczy.
2. Jako rezultat końcowy przyjąć średnią 
[image: image2.wmf]h

 z otrzymanych wcześniej wyników, a jego niepewność standardową jako odchylenie standardowe średniej

[image: image3.emf]
3. Otrzymane rezultaty porównać z wartościami tablicowymi i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

_1411557118.unknown

